***OBEC BÍLÁ LHOTA, BÍLÁ LHOTA č.p. 1, 783 21 CHUDOBÍN***

***tel. 585 340 078, IČ:00298662, DIČ:CZ00298662, e-mail:*** [***obec@bilalhota.cz***](mailto:obec@bilalhota.cz), ***ID DS: ey6bk4u***

**Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

… žádost o:

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné

dokumentace?

Jiné – listinná podoba.

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

223 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

22,69 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 4 ks

Do 5 roků 48 ks

Do 10 roků 11 ks

Do 15 roků 45 ks

Nad 15 roků 115ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 221 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 0 ks

Výbojka indukční 0 ks

Výbojka metal halogenidová 0 ks

Zářivka 0 ks

LED 2 ks

Jiný druh-žárovka 0 ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup 123 ks

Ocelový sloup natíraný 70 ks

Ocelový sloup zinkovaný 0 ks

Dřevěný sloup 4 Ks

Nástřešák 17 ks

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků 0 m

Do 5 roků 0 m

Do 10 roků 0 m

Do 15 roků 0 m

Do 25 roků 0 m

Nad 25 roků 10 000 m

8. Využíváte inteligentní řídící systém ?

NE

9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice,

rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?

ANO

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

V roce 2018 ve výši 200 000,-Kč

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

3285 hodin

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

306. 696,- Kč

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

339. 000,- Kč

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Vlastním zaměstnancem.

16. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

339. 000,- Kč

17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

80.966,- Kč

**Informaci zpracoval:**

16.6.2017 Jan Balcárek